## Arlista
		Árlista
		1116 Budapest, Hauszmann Alajos u. 9-11.	#HIV!
		Tel.: +36-(1) 205-2385, 205-2386, fax: +36-(1) 205-2387

		Érvényes: 2026.07.14 -

Hagyományos érzékelők (300-s sorozat)			Lista ár	Kedv. (%)	Kedvezményes ár
	Kat.
2351E	S	Hagyományos optikai füstérzékelő	13 233.-	0	13 233.-
2351TEM A	S	Hagyományos kombinált érzékelő	14 813.-	0	14 813.-
4351E A	S	Hagyományos hőmaximum érzékelő	9 733.-	0	9 733.-
5351E	S	Hagyományos hősebesség érzékelő	9 836.-	0	9 836.-
5351TE A	S	Hagyományos hőmaximum érzékelő	9 734.-	0	9 734.-
B401	S	Hagyományos érzékelő aljzat, lapos	2 481.-	0	2 481.-
B401DG	S	Hagyományos érzékelő aljzat, magas	3 412.-	0	3 412.-
B401DGR	S	Hagyományos érzékelő aljzat, magas	4 185.-	0	4 185.-
B401R	S	Hagyományos érzékelő aljzat, lapos,	3 517.-	0	3 517.-

S300DRT	E	Érzékelő kiszedő szerszám/ 300	8 964.-	0	8 964.-
S300PTU	E	300-as sorozat távprogr./teszt	58 430.-	0	58 430.-
S300RTU	E	300-as sorozat lézeres teszt.	8 533.-	0	8 533.-
S300ZDU	N	300-as sorozat címkijelző	22 674.-	0	22 674.-

Nem címezhető hagyományos érzékelők

ECO1000B	S	ECO 1000B aljzat	2 560.-	0	2 560.-
ECO1000BR	S	ECO1000BR aljzat ellenállással	3 152.-	0	3 152.-
ECO1000BREL12L	SD	ECO1000 relés aljzat,12V,tároló	8 824.-	0	8 824.-
ECO1000BREL12NL	SD	ECO1000 relés alj,12V,nem tároló	8 635.-	0	8 635.-
ECO1000BREL24L	SD	ECO1000 relés aljzat,24V,tároló	8 642.-	0	8 642.-
ECO1000DB	S	ECO1000DB magas aljzat	4 921.-	0	4 921.-
ECO1002 A	SD	ECO 1002 opt./hő érzékelő	14 354.-	0	14 354.-
ECO1003 A	SD	ECO 1003 opt.érzékelő	9 836.-	0	9 836.-
ECO1004T A	SD	ECO 1004 hőmax érz.78C	9 322.-	0	9 322.-
ECO1005 A	SD	ECO 1005 hőseb.+hőmax érz.58C	9 101.-	0	9 101.-
ECO1005T A	SD	ECO 1005 hőmax érz.58C	8 888.-	0	8 888.-

ECO1000DRT	E	Érz. kiszedő szerszám/ECO1000	9 816.-	0	9 816.-
ECO1000RTU	E	ECO1000 lézeres tesztelő	12 365.-	0	12 365.-

Hagyományos gyújtószikra-mentes eszközök és kiegészítők

DUR-40EX	N	DUR-40 EX Rb-s füstérzékelő	21 696.-	0	21 696.-
TUN-38EX	N	Gyújtószikramentes hőérzékelő	35 068.-	0	35 068.-
G-40	N	G-40 Rb-s aljzat DUR-40EX-hez	2 314.-	0	2 314.-
MTL5561	E	2 zónás galvan.leválasztó,rb	190 758.-	0	190 758.-

Hagyományos kézi jelzésadók

M2AR4701FP032-01	KAC	Kézi jeladó,piros,LED,műa.log+	6 217.-	0	6 217.-
M3AA000SGK013-11	KAC	Beltéri kézi jeladó,narancs,üvegtör	7 742.-	0	7 742.-
M3AB000SFP032-01	KAC	Kézi jeladó,kék,1VK,műa.logo	10 713.-	0	10 713.-
M3AG000SFP032-01	KAC	Kézi jeladó,zöld,1VK,műa.logo	10 223.-	0	10 223.-
M3AR000SFP032-02	KAC	Kézi jeladó,piros,1VK,műa.log+	8 311.-	0	8 311.-
M3AY000SFP032-01	KAC	Kézi jeladó,sárga,1VK,műa.logo	10 839.-	0	10 839.-
M4AB000SFK01311	KAC	MCP4A-B000SF-K013-11 Kézi jeladó	19 812.-	0	19 812.-
M4AG000SFP03201	KAC	Kézi jeladó,zöld,2VK,műa.,SG,üres	21 677.-	0	21 677.-
M4AR000SGK013-01	KAC	Kézi jeladó,piros,2VK,üvegtörős	15 650.-	0	15 650.-
M4AW000SFK01311	KAC	MCP4A-W000SF-K013-11 Kézi jeladó	18 162.-	0	18 162.-
M3AW000SGSTCK-12	KAC	Kézi jeladó,fehér,1VK,törőüveg	8 319.-	0	8 319.-
M4AY000SFK013-11	KAC	Kézi jeladó,sárga,2VK,műa.	18 162.-	0	18 162.-
W2AR470SFK013-01	KAC	Kültéri kézi jeladó,piros,470 Ohm	38 632.-	0	38 632.-
W3AB000SGK013-11	KAC	Kültéri kézi jeladó,kék,törőüveg	41 870.-	0	41 870.-
W3AG000SFK013-11	KAC	Kültéri kézi jela.,zöld,műa.lap	40 654.-	0	40 654.-
W3AR000SFP032-01	KAC	Kültéri kézi jela. piros,műa.	39 263.-	0	39 263.-
W3AW000SFK013-11	KAC	Kültéri kézi jela.,fehér,műa.lap	40 946.-	0	40 946.-
W3AY000SFK013-11	KAC	Kültéri kézi jela.,sárga,műa.lap	40 946.-	0	40 946.-
W4AR000SFK013-01	KAC	Kültéri kézi jeladó,piros,2 váltó k	35 723.-	0	35 723.-
W4AG000SGK013-11	KAC	Kültéri kézi jeladó,zöld,2 váltó k.	40 842.-	0	40 842.-
W4AY000SFK013-11	KAC	Kültéri kézi jeladó,sárga,2 váltó k	43 915.-	0	43 915.-
MUS158-1	S	KAC standard törőüveg	358.-	0	358.-
SC070/1	KAC	KAC ÚJ Kézi jeladó tesztkulcs	384.-	0	384.-
SC071-1	KAC	MCP-hez 4 pol.csatl. 1 db-os	1 014.-	0	1 014.-
SC-082-1	KAC	Műanyag tömszelence WCP-hez	829.-	0	829.-
HG10	KAC	H-G/10 üveg M500KAC-hoz,magyar	418.-	0	418.-
PS200	KAC	Kézi jeladó plexi védőfedél	1 477.-	0	1 477.-
PS210	KAC	Műa.lap MCP ,standard	901.-	0	901.-
UTV-TŰZJ	E	Utánvilágító TŰZJELZŐ tábla	675.-	0	675.-

Hagyományos kézi jelzésadók RB-s térbe

BG14ADPE	N	BG14ADPE robb.biztos kézi jela	98 582.-	0	98 582.-
M1AR470SGK013-81	KAC	Beltéri kézi jeladó,piros,RB	8 951.-	0	8 951.-
M3AR000SFK013-81	KAC	Beltéri kézi jeladó,piros,RB	9 346.-	0	9 346.-
W2AR470SGK013-81	KAC	Kültéri kézi jelad.piros,RB,470 Ohm	63 516.-	0	63 516.-
W3AR000SGK013-81	KAC	Kültéri kézi jeladó. RB, üveg,piros	43 000.-	0	43 000.-

Speciális kapcsolók (kulcsos, nyomógombos)

K20DGS-11	KAC	Kulcsos kapcs. 2ÁK zöld színű	26 749.-	0	26 749.-
K20DRS-01	KAC	Kulcsos kapcs.2ÁK piros színű	25 897.-	0	25 897.-
K20SBS-11	KAC	Kulcsos kapcs.1ÁK,kék színű	17 888.-	0	17 888.-
K20SGS-11	KAC	Kulcsos kapcs.1ÁK,zöld színű	16 448.-	0	16 448.-
K20SRS-11	KAC	Kulcsos kapcs.1ÁK,piros színű	17 498.-	0	17 498.-
K20SWS-11	KAC	Kulcsos kapcs.1ÁK,fehér színű	18 494.-	0	18 494.-
K20SYS-11	KAC	Kulcsos kapcs.1ÁK,sárga színű	17 499.-	0	17 499.-
K21DBS-11	KAC	Kulcsos kapcs. 2ÁK kék színű	25 011.-	0	25 011.-
K21SAS-11	KAC	Kulcsos kapcs.1ÁK narancs szín	18 407.-	0	18 407.-
K21SRS-01	KAC	Kulcsos kapcs.1ÁK piros,bentm.kulcs	17 174.-	0	17 174.-
K30SGS-12	KAC	Kulcsos kapcs.3P,2ÁK zöld szín	28 068.-	0	28 068.-
RR9302-C008-01	KAC	Nyomógomb,visszaálló,piros	19 481.-	0	19 481.-
BB9301-K013-02	KAC	Nyomógomb, visszaálló,kék	21 937.-	0	21 937.-
RR9304-A053-01	KAC	Nyomógomb,bentmaradó,piros	24 103.-	0	24 103.-
HL9302-I010-01	KAC	Nyomógomb,visszaálló,kék	25 754.-	0	25 754.-
HL9304-K013-01	KAC	Nyomógomb,bennmaradó,kék	25 430.-	0	25 430.-
GG9302-C004-01	KAC	Nyomógomb, visszaálló,zöld	22 129.-	0	22 129.-

Különleges hagyományos érzékelők és kiegészítők (vonali érzékelők)

TX7130	N	Hagyom. vonali füstérzékelő 8-100m	131 486.-	0	131 486.-
BTJ	E	Távjelző,tesztelő 6500(R)-hoz	11 657.-	0	11 657.-
BR3	E	Beam-reset modul 6500R-hez	13 089.-	0	13 089.-
BRH	E	Hurok csatoló modul BR3-hoz	1 772.-	0	1 772.-

Különleges hagyományos érzékelők és kiegészítők (légcsatorna érzékelők)

D2E	S	INOVAIRFLEX légcsat.füstérz.	54 525.-	0	54 525.-
DST1	S	DST-1 mintavevő cső,30cm	2 729.-	0	2 729.-
DST1.5	S	DST-1.5 mintavevő cső,45cm	3 305.-	0	3 305.-
DST10	S	DST-10 mintavevő cső,300cm	11 076.-	0	11 076.-
DST3	S	DST-3 mintavevő cső,90cm	4 516.-	0	4 516.-
DST5	S	DST-5 mintavevő cső,150cm	5 491.-	0	5 491.-

Különleges hagyományos érzékelők és kiegészítők (lángérzékelők)

20/20-005	N	Szerelőkonzol 20/20MI érzékelőhöz	70 962.-	0	70 962.-
20/20MI-1	N	IR3 Mini lángérzékelő, rm.acél ház	1 268 604.-	0	1 268 604.-
20/20MPI-R	N	IR3 lángérzékelő (müa.ház, IP55)	729 814.-	0	729 814.-
768004	N	Szerelő konzol 20/20MPI-hez	15 405.-	0	15 405.-
40/40C-I	N	IR3 lángérzékelő,IP67,Exd	1 838 970.-	0	1 838 970.-
40/40C-I-641ACY7	N	IR3 lángérzékelő,IP67,Exd, ALU	1 929 095.-	0	1 929 095.-
40/40C-LB	N	UV/IR lángérzékelő,IP67,Exd	1 658 114.-	0	1 658 114.-
40/40C-M	N	Multi-IR lángérzékelő,IP67,Exd	2 023 069.-	0	2 023 069.-
40/40D-I631ACN7	N	IR3 lángérzékelő,IP67,Exd, ALU	1 984 175.-	0	1 984 175.-
40/40D-I631SCN0	N	IR3 lángérzékelő,IP67,Exd,rozsdam.	2 079 844.-	0	2 079 844.-
789260-3	N	Szerelőkonzol 40/40C,D lángérzékelő	192 178.-	0	192 178.-
877263	N	Védő fedél 40/40C,D műanyag,	31 965.-	0	31 965.-
877650	N	Levegőpajzs 40/40C,D	341 009.-	0	341 009.-
877090	N	Szerelőkonzol 40/40C-D forgatható	97 823.-	0	97 823.-
FSL100-IR3	N	IR3 lángérzékelő, IP65,Ex nA	1 074 774.-	0	1 074 774.-
FSL100-SM21	N	Forgatható tartókonzol FSL100	100 238.-	0	100 238.-
FSL100-TL	N	Tesztelő lámpa FSL100	737 054.-	0	737 054.-
FSL100-UV	N	UV lángérzékelő, IP65,Ex nA	761 324.-	0	761 324.-
FSL100-UVIR	N	UV/IR lángérzékelő, IP65,Ex nA	852 094.-	0	852 094.-
IRY2	N	Belt.IR2 lángérz.S95 aljzattal	394 082.-	0	394 082.-

Különleges hagyományos érzékelők és kiegészítők (szikra érzékelők)

RIV-601/S	N	RIV-601/S szikraérzékelő IP65	681 924.-	0	681 924.-
SAM-870	N	RIV601/S szerelvény	121 247.-	0	121 247.-

Különleges hagyományos érzékelők és kiegészítők (hőérzékelők)

P/44756-HDC105	N	HDC-105 hőérz. kábel,105 fok	1 037.-	0	1 037.-
P/63607-HDC68	N	HDC-68 hőérz. kábel,68 fok	1 037.-	0	1 037.-
HDC-KD	E	Kötődoboz hőkábelhez	4 950.-	0	4 950.-
TMP2D-A2-R1A	N	Porvédett tok. hőérzékelő 57oC	119 037.-	0	119 037.-
TMP2D-A2-S1A	N	Porvédett tok. hőérz.57oC FIX	119 037.-	0	119 037.-
TMP2D-C-R1A	N	Porvédett tok. hőérzékelő 90oC	119 037.-	0	119 037.-
TMP2D-C-S1A	N	Porvédett tok. hőérz.90°C FIX	119 037.-	0	119 037.-
TMP2D-110-R1A	N	Porvédett tok. hőérzékelő 110o	119 037.-	0	119 037.-
TMP2D-110-S1A	N	Porvédett tok. hőérz.110o FIX	119 037.-	0	119 037.-
TMP2JO-A2-R1A	N	Rb tokozású hőérzékelő, 57 oC	163 537.-	0	163 537.-
TMP2JO-A2-S1A	N	Rb tokozású hőérz. 57 oC FIX	163 537.-	0	163 537.-
TMP2JO-C-R1A	N	Rb tokozású hőérzékelő, 90 oC	163 537.-	0	163 537.-
TMP2JO-C-S1A	N	Rb tokozású hőérz, 90 oC FIX	163 537.-	0	163 537.-
TMP2JO-110-R1A	N	Rb tokozású hőérzékelő, 110oC	163 537.-	0	163 537.-
TMP2JO-110-S1A	N	Rb tokozású hőérz, 110oC FIX	163 537.-	0	163 537.-
TMP2P-A2-R1A	N	Becsavarható IP67 hőérz, 57 oC	72 663.-	0	72 663.-
TMP2P-A2-S1A	N	Becsavarh.IP67 hőérz,57 oC FIX	72 663.-	0	72 663.-
TMP2P-C-R1A	N	Becsavarható IP67 hőérz, 90 oC	72 663.-	0	72 663.-
TMP2P-C-S1A	N	Becsavarh IP67 hőérz.90oC FIX	72 663.-	0	72 663.-
TMP2P-110-R1A	N	Becsavarható IP67 hőérz,110 oC	72 663.-	0	72 663.-
TMP2P-110-S1A	N	Becsavarh.IP67 hőérz,110oC FIX	72 663.-	0	72 663.-

Különleges hagyományos érzékelők és kiegészítők (aspirációs érzékelők)

FLX-010	N	FAAST FLEX, 1 csöv. relés	360 862.-	0	360 862.-
FLX-020	N	FAAST FLEX, 2 csöv. relés	469 444.-	0	469 444.-
FL-IF-2	S	Cserélhető belső szűrő FLxxx	13 567.-	0	13 567.-
F-SEN-SSE	S	Nagyérzékenységű optikai int.érzék.	48 498.-	0	48 498.-
VEP-A00-1P	N	VESDA 1 csat. ultraérzékeny relés	1 048 561.-	0	1 048 561.-
VEP-A00-P	N	VESDA 4 csöv. ultraérzékeny relés	1 277 888.-	0	1 277 888.-
VEP-A10-P	E	VESDA 4 csöv. ultraérz. asp.egység	1 565 394.-	0	1 565 394.-
VES-A00-P	N	VESDA-E VES szkenner,LED-es	2 473 762.-	0	2 473 762.-
VER-A40-40-STX	E	VESDA-E 40 relés egység	673 964.-	0	673 964.-
VEA-040-A00	N	VESDA-E 40 címezhető mikrocsöves	2 479 234.-	0	2 479 234.-
VEA-040-A10	N	VESDA-E 40 címezhető mikrocsöves	2 744 409.-	0	2 744 409.-
VEU-A00	N	VESDA 4 csöv. ultraérzékeny relés	2 032 095.-	0	2 032 095.-
VEU-A10	N	VESDA 4 csöv. ultraérz. asp.egység	1 947 666.-	0	1 947 666.-
VLF-250-00	N	VESDA 1 csat. relés aspirációs e.	577 044.-	0	577 044.-
VLF-500-00	N	VESDA 1 csat. relés aspirációs e.	856 533.-	0	856 533.-
VLI-880	N	VESDA 4 csöv. IP66, relés	1 989 142.-	0	1 989 142.-
VIC-010	N	VESDANET interfész kártya	236 411.-	0	236 411.-
VSP-850-G	N	Aspirációs cső IN-LINE szűrőegység	67 438.-	0	67 438.-
VSP-855-4	S	Szűrőbetét VSP-850 szűrőházhoz	62 523.-	0	62 523.-
VSP-855-20	N	Szűrőbetét VSP-850 szűrőházhoz	127 070.-	0	127 070.-
VSP-962	N	Belső szűrőegység Vesda-E-hez	50 958.-	0	50 958.-
VSW-206	P	VSM első PC licensz	804 577.-	0	804 577.-
VSW-216	P	VSM további PC licensz	631 045.-	0	631 045.-
VSW-346	P	VESDANET hálózati kapcsolati	208 107.-	0	208 107.-
VSW-356	P	VESDANET érzékelői kapcsolati	48 545.-	0	48 545.-
VSW-600	P	Aspirációs érz. e-mail értesítő	211 590.-	0	211 590.-
VHX-1420	N	VESDANET MODBUS interfész	1 147 438.-	0	1 147 438.-

Hagyományos központok

CCD-102	N	2 hurkos tűzjelző közp.hagyom	53 604.-	0	53 604.-
CCD-104	N	4 hurkos tűzjelző közp.hagyom	59 522.-	0	59 522.-
CCD-108	N	8 hurkos tűzjelző közp.hagyom	71 421.-	0	71 421.-
CCD-112	N	12 hurkos tűzjelző közp.hagyom	73 653.-	0	73 653.-
TRD-100	N	4 relés bővítő/CCD-x központh.	19 931.-	0	19 931.-
TSD-100	N	4 hangj.bővítő/CCD-x központh.	19 945.-	0	19 945.-

Hagyományos oltásvezérlő központ és kiegészítői

CCD-103	N	1 körös oltásvezérlő központ	129 522.-	0	129 522.-
CCC-100	E	USB kábel a CCD központokhoz	25 106.-	0	25 106.-
UDSSZELVEZ	E	Szelepvez.ÁK UDS3,RP1r,CCD103	26 007.-	0	26 007.-
TÁVJELZŐ RELÉ	E	CCD103-hoz Kézi üzem, Oltás tiltva	15 321.-	0	15 321.-

Analóg intelligens központok (Notifier), és kiegészítők

AM8100	N	1 hurkos intelligens központ	581 618.-	0	581 618.-
AM8100-E	N	1 hurkos intelligens kp. érz. nélk.	706 499.-	0	706 499.-
AM8200N	N	2 hurkos intelligens központ	817 390.-	0	817 390.-
AM8200N-E	N	2 hurkos intelligens központ,adv.pr	980 869.-	0	980 869.-
LIB-8200N	N	2 hurkos bővítő kártya, ADV prot.	514 519.-	0	514 519.-
LIB-8200N-E	N	2 hurkos bővítő kártya, AM8200N-hez	636 057.-	0	636 057.-
E-SIB	E	Kommunikáció eng.kulcs (kék):	76 148.-	0	76 148.-
E-SIB-M	E	Kommunikáció eng.kulcs (zöld):	191 435.-	0	191 435.-
E-SIB-S	E	Kommunikáció eng.kulcs (sárga):	158 966.-	0	158 966.-
AM-LCD	N	Tűzjelző távkezelő egység	286 012.-	0	286 012.-
AM82-BST-C	N	CANBUS erősítő modul	115 426.-	0	115 426.-

Címezhető oltásvezérlő alközpont

UDS-4N	N	Autom. oltásvezérlő alközpont	373 102.-	0	373 102.-
UDSSZELVEZ	E	Szelepvez.ÁK UDS3,RP1r,CCD103	26 007.-	0	26 007.-

Analóg intelligens címezhető érzékelők (Notifier), aljzatok

22051E-07-IV	S	Intelligens optikai füstérzékelő	20 289.-	0	20 289.-
22051EI-07-IV	S	Intelligens optikai füstérzékelő	21 815.-	0	21 815.-
22051TE-07	S	Intelligens kombinált érzékelő	25 557.-	0	25 557.-
22051TE-07-IV	S	Intelligens kombinált érzékelő	26 386.-	0	26 386.-
22051TEI-07	S	Intell. izol. kombinált érzékelő	29 426.-	0	29 426.-
22051TEI-07-IV	S	Intell. izol. kombinált érzékelő	29 790.-	0	29 790.-
22051TLE-07	S	Intelligens kombinált érzékelő	26 617.-	0	26 617.-
22051TLE-07-IV	S	Intelligens kombinált érzékelő	26 245.-	0	26 245.-
22051TLEI-07	S	Intell. izol. kombinált érzékelő	28 911.-	0	28 911.-
22051TLEI-07-IV	S	Intell. izol. kombinált érzékelő	29 172.-	0	29 172.-
52051E-00-IV	S	Intelligens hőmaximum érzékelő	16 473.-	0	16 473.-
52051EI-07-IV	S	Intell. izol. hőmaximum érzékelő	21 072.-	0	21 072.-
52051HTE-00-IV	S	Intelligens hőmaximum érzékelő	18 462.-	0	18 462.-
52051HTEI-07	S	Intell. izol. hőmaximum érzékelő	21 919.-	0	21 919.-
52051RE-00-IV	S	Intelligens hősebesség érzékelő	18 012.-	0	18 012.-
52051REI-00	S	Intell. izol. hősebesség érzékelő	22 565.-	0	22 565.-
F-SEN-SSE	S	Nagyérzékenységű optikai int.érzék.	48 498.-	0	48 498.-
B501AP-IV	S	Intell. érzékelő/hangjelző aljzat	1 967.-	0	1 967.-
B524HTR	S	B524HTR fűthető aljzat/200-as	19 225.-	0	19 225.-
B524IEFT-1	S	B524IEFT izolátoros alj.lapos	6 904.-	0	6 904.-
SMK400EAP-IV	S	Falon kívüli doboz B501AP aljzathoz	4 052.-	0	4 052.-
RMK400AP-IV	S	RMK-400 aljzat,CSONTSZÍNŰ,süly	3 049.-	0	3 049.-
WB-1AP-IV	S	WB1 nedvességtől védő aljzat	6 766.-	0	6 766.-

Intelligens gyújtószikra-mentes eszközök és kiegészítők

22051EISE	N	GYSZM int. optikai füstérzékelő	86 377.-	0	86 377.-
IST200E	N	Illesztő modul GYSZM érzékelőhöz	84 421.-	0	84 421.-
Y72221-L4	E	2 csatornás galvanikus leválasztó	192 846.-	0	192 846.-

Különleges címezhető eszközök (rádiós eszközök)

22051E-RF	N	Rádiós intell. optikai füstérzékelő	56 889.-	0	56 889.-
22051TLE-RF-07	N	Vezeték nélküli címezhető optikai	81 828.-	0	81 828.-
52051E-RF	N	Rádiós intell. hőérzékelő	56 889.-	0	56 889.-
52051RE-RF	N	Rádiós intell. hősebesség érzékelő	65 306.-	0	65 306.-
B501RF	S	Aljzat rádiós érzékelőhöz és	2 182.-	0	2 182.-
R5A-RF	N	Rádiós kézi jelzésadó, IP67	78 202.-	0	78 202.-
M200G-RF	N	Rádiós gateway	97 999.-	0	97 999.-
M200F-RF	N	Rádiós ismétlő egység	53 118.-	0	53 118.-
M200I-RF-1	N	Rádiós másodkijelző egység	38 425.-	0	38 425.-
M200WC-RF-PRO	N	RF/IF USB interfész	72 635.-	0	72 635.-
M211E-RF	N	Rádiós címzett modul, egy bemenet,	83 506.-	0	83 506.-
B501RF-RR	S	Aljzat rádiós hangjelzőhöz	2 663.-	0	2 663.-
WSO-RR-RF	N	Vezeték nélküli hangjelző, piros	101 757.-	0	101 757.-
WSO-WW-RF	N	Vezeték nélküli hangjelző, fehér	105 047.-	0	105 047.-
WSF-RR-RF	N	Vezeték nélküli fény/hangjelző	114 260.-	0	114 260.-

Különleges címezhető érzékelők (vonali érzékelők) (Notifier)

6500E-07	S	Intelligens vonali füstérzékelő	156 086.-	0	156 086.-
6500SE-07	S	Intelligens vonali füstérzékelő (S)	290 846.-	0	290 846.-
6500-LRK	S	Reflektor 6500-hoz, 70-100m	38 110.-	0	38 110.-
6500-MMK	S	6500-hoz szerelő keret,forg.	48 357.-	0	48 357.-
6500-SMK	S	6500-hoz szerelő doboz	5 050.-	0	5 050.-
BEAMHKPR	E	Fűtőkit a 6500 reflektorhoz	26 500.-	0	26 500.-
BEAMHKP	E	Fűtőkit a 6500 adó/vevőhöz	12 500.-	0	12 500.-
WM2348E	S	RTS151 szerelődoboz	10 325.-	0	10 325.-

Különleges címezhető érzékelők (légcsatorna érzékelők)

DNRE	S	Intell. légcsatorna érzékelő ház	47 783.-	0	47 783.-
DST1	S	DST-1 mintavevő cső,30cm	2 729.-	0	2 729.-
DST1.5	S	DST-1.5 mintavevő cső,45cm	3 305.-	0	3 305.-
DST10	S	DST-10 mintavevő cső,300cm	11 076.-	0	11 076.-
DST3	S	DST-3 mintavevő cső,90cm	4 516.-	0	4 516.-
DST5	S	DST-5 mintavevő cső,150cm	5 491.-	0	5 491.-
DNRE-HS	S	Légcsatorna érzékelő ház (magas)	87 755.-	0	87 755.-
ST2-HS	S	Légcsatorna érz. mintavevő cső,60cm	17 327.-	0	17 327.-

Különleges címezhető érzékelők (aspirációs érzékelők) (Notifier)

FL2022EI-HS	N	FAAST LT, 2 csat. 2 érz. címzett	515 390.-	0	515 390.-

Analóg intelligens címezhető kézi jelzésadók (Notifier)

M5ARP02FFP032-01	KAC	Címezhető izolátoros kézi jelzésadó	25 517.-	0	25 517.-
SR-1T	KAC	Szerelődoboz kézi jelzésadóhoz	1 445.-	0	1 445.-
W5ARP02SFP032-01	KAC	Kültéri cím.kézi jeladó,izol.	73 943.-	0	73 943.-
SC-082-1	KAC	Műanyag tömszelence WCP-hez	829.-	0	829.-
TB011	KAC	Szerelődoboz kézi jelzésadóhoz	3 729.-	0	3 729.-
PS200	KAC	Kézi jeladó plexi védőfedél	1 477.-	0	1 477.-
HG10	KAC	H-G/10 üveg M500KAC-hoz,magyar	418.-	0	418.-
UTV-TŰZJ	E	Utánvilágító TŰZJELZŐ tábla	675.-	0	675.-

Analóg intelligens címezhető modulok (Notifier)

CMX-10	N	CMX-10RME control modul/10 relé	103 048.-	0	103 048.-
CR-6EA	S	Kártyás modul 6 relé kimenettel	101 184.-	0	101 184.-
IM-10EA	S	Kártyás modul 10 felügy. bemenettel	82 736.-	0	82 736.-
ISO524	S	ISO524 izolátor modul,pack.	8 795.-	0	8 795.-
M200E-DIN	S	Szerelőklipsz modulokhoz, DIN-sínre	2 645.-	0	2 645.-
M200E-PMB	S	Szerelőklipsz modulokhoz, csavaros	2 563.-	0	2 563.-
M200E-SMB	S	Szerelődoboz modulokhoz, fedeles	3 508.-	0	3 508.-
M200XE	S	Izolátor modul intell. címzőhurokba	19 166.-	0	19 166.-
M201EA	S	Címzett vezérlő modul, egy kimenet	21 992.-	0	21 992.-
M201EA-240	S	Címzett vezérlő modul, egy kimenet	37 344.-	0	37 344.-
M201E-240DIN	S	Címzett vezérlő modul, egy kimenet	30 139.-	0	30 139.-
M210EA	S	Címzett monitor modul, egy bemenet	19 413.-	0	19 413.-
M220EA	S	Címzett monitor modul, két bemenet	24 799.-	0	24 799.-
M221EA	S	Címzett modul, két be-, egy kimenet	28 961.-	0	28 961.-
M501MEA	S	Címzett monitor modul, egy bemenet	20 973.-	0	20 973.-
M210EA-CZR	S	Címzett hagyom. hurokillesztő modul	23 486.-	0	23 486.-
MCX-55ME	N	5 monitor/5 contr.modul kártya	89 822.-	0	89 822.-
MMX-10ME	N	MMX-10 monitor modul/10 bem.	110 898.-	0	110 898.-
SC-6	S	Kártyás modul 6 felügy. kimenettel	160 173.-	0	160 173.-
SMB500	S	Szerelődoboz 500-as modulhoz	3 776.-	0	3 776.-
MODULDOBOZ	E	Festett fémdoboz kártyás modulokhoz	11 766.-	0	11 766.-

Analóg intelligens központok (Morley), és kiegészítők

714/001/117	N	DXc1 1 hurkos intell. tűzjelző közp	313 369.-	0	313 369.-

MA-1000-02	N	MAx 1 hurkos intell. tűzjelző közp	486 003.-	0	486 003.-
MA-2000-02	N	MAx 2 hurkos intell. tűzjelző közp	527 770.-	0	527 770.-
MA-8000-02	N	MAx 4 hurkos intell. tűzjelző közp	725 460.-	0	725 460.-
MA-BST-C	N	CanBus hálózati erősítő kártya	73 660.-	0	73 660.-
MA-LCD7	N	Tűzjelző távkezelő egység	240 104.-	0	240 104.-
MA-LIB-02	N	MAx 2 hurkos bővítőkártya	154 407.-	0	154 407.-
E-SIB	E	Kommunikáció eng.kulcs (kék):	76 148.-	0	76 148.-

Analóg intelligens címezhető érzékelők (Morley), aljzatok

HM/PSE/I	S	Intelligens optikai füstérzékelő	14 527.-	0	14 527.-
HM-PTSE-I-AP	S	Intelligens hő+optikai füstérzékelő	17 634.-	0	17 634.-
HM-RHSE-I AP	S	Intelligens hősebesség érzékelő	14 357.-	0	14 357.-
HM-FHSE-I-AP	S	Intelligens fix 58 °C hőérzékelő	14 294.-	0	14 294.-
MI-LPB2-S3I	N	Intell. vonali füstérzékelő 10-70 m	337 163.-	0	337 163.-

Analóg intelligens kézi jeladók (Morley)

M5ARP06FFK013-41	S	Címezhető izolátoros kézi Morley	19 240.-	0	19 240.-
W5ARP06SGK013-41	S	Kültéri címez.kézi jeladó,izol	52 599.-	0	52 599.-

Analóg intelligens címezhető modulok (Morley)

MI/DISO	N	Izolátor modul intell. címzőhurokba	15 391.-	0	15 391.-
MI/DMMIE	S	Címzett monitor modul, egy bemenet	19 576.-	0	19 576.-
MI/DMM2IE	S	Címzett monitor modul, két bemenet	23 288.-	0	23 288.-
MI/DCMOE	S	Címzett vezérlő modul, egy kim.relé	20 153.-	0	20 153.-
MI-D240CMOE	S	Címzett vezérlő modul, egy kimenet	50 963.-	0	50 963.-
MI/D2ICMOE	S	Címzett modul, két be-, egy kimenet	25 312.-	0	25 312.-
MI/DCZRM	N	Címzett hagyom. hurokillesztő modul	48 898.-	0	48 898.-
MI-CR6-S2I	S	Kártyás modul 6 relé kimenettel	172 495.-	0	172 495.-
MI-CZ6	S	6 hagyományos hurokill. kártya	191 362.-	0	191 362.-
MI-IM10-S2I	S	Kártyás modul 10 felügy. bemenettel	182 695.-	0	182 695.-

Aspirációs csőhálózat elemei (ABS)

PIP-001-2.4-1	N	ABS 25mm mintavevőcső,240 cm,piros	2 056.-	0	2 056.-
PIP-002-1	N	ABS 25mm egyenes kötőelem,piros	235.-	0	235.-
PIP-003-1	N	ABS 25mm bontható kötőelem,piros	1 872.-	0	1 872.-
PIP-005-1	N	ABS 25mm 90°-os ív,piros	1 402.-	0	1 402.-
PIP-006-1	N	ABS 25mm 45°-os könyök,piros	371.-	0	371.-
PIP-007-1	N	ABS 25mm véglezáró sapka,piros	478.-	0	478.-
PIP-008-1	N	ABS 25mm T-idom,piros	686.-	0	686.-
PIP-009-1	N	ABS 25mm csőbilincs,bontható,piros	318.-	0	318.-
PIP-016-1	N	ABS 25mm kapillárisos T-idom,piros	3 255.-	0	3 255.-
PIP-017-1	N	ABS 25mm 90°-os könyök,piros	589.-	0	589.-
PIP-021-W	N	25mm mintavevőcső,1m	15 682.-	0	15 682.-
FCPNN20	E	Szűrőbetét 20um-es mosható	5 680.-	0	5 680.-
FCPNN50	E	Szűrőbetét 50um-es mosható	4 520.-	0	4 520.-
FCPNN100	E	Szűrőbetét 100um-es mosható	4 520.-	0	4 520.-
FCPNN150	E	Szűrőbetét 150um-es mosható	4 520.-	0	4 520.-
E700-SP-DCL	N	Aspirációs cső jelölő címke	36 955.-	0	36 955.-
F-PC-2	N	Szívólyuk szűkítő klipsz,2.0mm	9 846.-	0	9 846.-
F-PC-2.5	N	Szívólyuk szűkítő klipsz,2.5mm	10 492.-	0	10 492.-
F-PC-3	N	Szívólyuk szűkítő klipsz,3 mm	10 493.-	0	10 493.-
F-PC-3.5	N	Szívólyuk szűkítő klipsz,3.5 mm	10 492.-	0	10 492.-
F-PC-4	N	Szívólyuk szűkítő klipsz,4.0 mm	9 846.-	0	9 846.-
FAA-PVCC/KÖRATAC	E	ABS cső ragasztó, 200 ml	5 670.-	0	5 670.-

Aspirációs csőhálózat elemei (PVC)

ASPCSŐ3M	E	25/22 mm PVC cső, 3 m	1 535.-	0	1 535.-
ASPCSŐBILINCS	E	25 mm PVC csőhöz U bilincs	85.-	0	85.-
ASPCSŐFLEXITAG	E	Dilatációs / flexibilis csőtag 25cm	2 261.-	0	2 261.-
ASPCSŐHOLLANDER	E	25mm PVC csőhöz hollander	986.-	0	986.-
ASPCSŐKARMANTYÚ	E	25mm PVC cső karmantyú	365.-	0	365.-
ASPCSŐKÖNYÖK	E	25 mm PVC cső könyök,90 fok	452.-	0	452.-
ASPCSŐSZELEP	E	25mm PVC csőhöz golyósszelep rag.	5 839.-	0	5 839.-
ASPCSŐTIDOM	E	T idom 25mm-es PVC csőhöz	596.-	0	596.-
ASPCSŐVÉGELZÁRÓ	E	25mm csővégelzáró, ragasztható	279.-	0	279.-
ASPSZŰRŐ	E	Légszűrő egység , 50um szűrővel	18 449.-	0	18 449.-
ASPCSŐRAGASZTÓ	E	PVC cső ragasztó,125g-os tubus	2 680.-	0	2 680.-

Grafikus rendszerek és kiegészítők

NET2TERM-WE-03	E	NET2002 MINI PC, MONITORRAL	363 400.-	0	363 400.-

WIN-FIRE-4	P	Grafikus SW, 4 hurokig	468 529.-	0	468 529.-
WIN-FIRE-8	P	Grafikus SW, 8 hurokig	552 771.-	0	552 771.-
WIN-FIRE-16	P	Grafikus SW, 16 hurokig	748 386.-	0	748 386.-
WIN-FIRE-32	P	Grafikus SW, 32 hurokig	1 188 600.-	0	1 188 600.-
WIN-FIRE-64	P	Grafikus SW, 64 hurokig	1 589 912.-	0	1 589 912.-
WIN-FIRE-PLUS	P	Grafikus SW, 256 ADV/CLIP hurok	2 113 200.-	0	2 113 200.-
WIN-FIRE-WS	P	Grafikus SW, PC munkaállomásra	383 735.-	0	383 735.-
WFTERM-W10-04	E	WINFIRE/EUREKA MINI PC, MONITORRAL	399 800.-	0	399 800.-

NETPC UPS	IA	Szünetmentes táp xxTERM PC-hez	27 400.-	0	27 400.-
MOXA-TCC80	E	RS232/RS485 konverter/MOXA	24 720.-	0	24 720.-
MOXA-TCC80i	E	RS232/RS485 konverter/MOXA	47 502.-	0	47 502.-
MOXA-TCC100	E	RS232/RS485 konv./MOXA, ipari	42 300.-	0	42 300.-
MOXA-TCC100i	E	RS232/RS485 konv./MOXA, ipari	66 222.-	0	66 222.-
MOXA-NPort5130A	E	RS485-422/TCPIP KONVERT. 5130A	92 079.-	0	92 079.-
MOXA-TCF142-MST	E	RS232-RS422-RS485/száloptika	152 840.-	0	152 840.-
MOXA-TCF142-SST	E	RS232-RS422-RS485/száloptika	260 975.-	0	260 975.-
MOXA-TCF142-SSC	E	RS232-RS422-RS485/száloptika	270 654.-	0	270 654.-
MOXA-ISD-1110-T	N	RS232 túlfeszültség védő	28 000.-	0	28 000.-
SIA3PC2	E	SIA3 mikrovez.,ÚJ, NOTIFIER protok.	218 000.-	0	218 000.-

EUREKABASIC	P	FELÜGYELETI ALAPSZOFTVER	330 000.-	0	330 000.-
EUREKASYSTEM	P	FELÜGYELETI ALAPSZOFTVER	450 000.-	0	450 000.-
EUREKAPLUS	P	FELÜGYELETI ALAPSZOFTVER	780 000.-	0	780 000.-
EUREKAPREMIUM	P	FELÜGYELETI ALAPSZOFTVER	1 231 810.-	0	1 231 810.-
EUREKA50ETH	P	FELÜGYELETI ALAPSZOFTVER	3 207 830.-	0	3 207 830.-
EUREKAUP1	P	ALAPSZOFTVER BŐVÍTÉSE	91 000.-	0	91 000.-
EUREKACLIENT	P	KLIENS SOFTWARE - TÖBB SZERVER TÁV-	160 000.-	0	160 000.-
EUREKACLIENTWEB	P	HARDVER KÁRTYA EUREKA SZERVER WEB	179 690.-	0	179 690.-
EUREKAINTERFACE	P	IP INTERFÉSZ ETHERNET KÁRTYA	179 690.-	0	179 690.-

Gázérzékelők és gázjelző központok (Notifier)

G700C-AS	NG	Éghető gáz érzékelő minigas közp.	98 507.-	0	98 507.-
NFG-8	NG	8 zónás gázjelző központ	415 329.-	0	415 329.-
NFG-16REL	NG	16 relés panel NFG-8-hoz	184 636.-	0	184 636.-
VGNPARK-COE	NG	Elektrokémiai CO érz. 0-300	90 448.-	0	90 448.-
VGNPARK-VB	NG	VGNPARK-VB benzingőz érzékelő	82 228.-	0	82 228.-

VGS.AD FELSZ.CS	E	VGS Felszerelő egységcsomag	2 340.-	0	2 340.-
STS3REL	NG	VGS gázérzékelő relés kieg. modul	21 783.-	0	21 783.-
HF-TD/EP-32	E	NPT 1/2" tömsz.(13,5-16mm káb)	11 160.-	0	11 160.-
HF-TDEP-32	E	tömsz. 13.5-18.5mm, NPT	12 550.-	0	12 550.-
HF-TDEP-32/M25	E	M25X1,5 tömsz.(13,5-16mm káb)	12 550.-	0	12 550.-
HF-ZD-32	E	NPT 3/4" kúpos,menetes vakdugó	3 900.-	0	3 900.-

VGS.AD-AC	NG	Acetilén érz.rb tok,4-20mA	296 389.-	0	296 389.-
VGS.AD-AE	NG	Etilacetát érz.rb tok,4-20mA	196 397.-	0	196 397.-
VGS.AD-AM	NG	Ammónia érz.rb tok,4-20mA	228 839.-	0	228 839.-
VGS.AD-BU	NG	Bután gáz érz.rb tok,4-20mA	198 023.-	0	198 023.-
VGS.AD-COE	NG	CO érzékelő, rb.tok,4-20mA	263 441.-	0	263 441.-
VGS.AD-EL	NG	Etilén érz.rb tok,4-20mA	196 397.-	0	196 397.-
VGS.AD-ES	NG	Hexán érz.rb tok,4-20mA	196 397.-	0	196 397.-
VGS.AD-ET	NG	Etilalkohol érz.rb tok,4-20mA	196 397.-	0	196 397.-
VGS.AD-GP	NG	LPG gáz érz.rb tok,4-20mA	194 168.-	0	194 168.-
VGS.AD-H2	NG	Hidrogén érz.rb tok,4-20mA	227 315.-	0	227 315.-
VGS.AD-ME	NG	Éghető gáz érz.rb tok,4-20mA	174 445.-	0	174 445.-
VGS.AD-NH1	NG	Ammónia érz.4-20 mA,rb tok	396 513.-	0	396 513.-
VGS.AD-O2	NG	Oxigén érz.rb tok,4-20mA	310 323.-	0	310 323.-
VGS.AD-PE	NG	Pentán gáz érz.rb tok,4-20mA	206 623.-	0	206 623.-
VGS.AD-PN	NG	Propilalkohol érz.rb tok,4-20m	196 396.-	0	196 396.-
VGS.AD-PR	NG	PROPÁN gáz érz.rb tok,4-20mA	194 169.-	0	194 169.-
VGS.AD-R32/IR	NG	R32 gáz érzékelő, Rb, infravörös	626 344.-	0	626 344.-
VGS.AD-STI	NG	Stirol érz.rb tok,4-20mA	224 386.-	0	224 386.-
VGS.AD-TO	NG	Toluol érz.rb tok,4-20mA	196 396.-	0	196 396.-
VGS.AD-VB	NG	Benzingőz érz.rb tok,4-20mA	198 023.-	0	198 023.-
VGS.AD-XI	NG	Xilol érz.rb tok,4-20mA	196 396.-	0	196 396.-

VGIR-CO2A	NG	CO2 érzékelő,4-20mA,0-1%	400 677.-	0	400 677.-
VGS.DU-BU	NG	BUTÁNgáz érz.IP65,4-20/10/20	158 368.-	0	158 368.-
VGS.DU-CO2/2	NG	CO2 érzékelő,4-20mA,0-2%	349 737.-	0	349 737.-
VGS.DU-CO2/5	NG	CO2 érzékelő,4-20mA,0-5%	310 323.-	0	310 323.-
VGS.DU-CO2/30	NG	CO2 érzékelő,4-20mA,0-30%	300 664.-	0	300 664.-
VGS.DU-COE	NG	CO érz.IP65 tok,4-20mA/10/20mA	228 839.-	0	228 839.-
VGS.DU-GP	NG	LPG autógázérz.IP65,4-20/10/20	160 733.-	0	160 733.-
VGS.DU-ME	NG	Éghető gáz érz.porv.tok,4-20mA	158 368.-	0	158 368.-
VGS.DU-NH	NG	Ammónia érz.IP65,4-20mA,	309 084.-	0	309 084.-
VGS.DU-NH1	NG	Ammónia érz.IP65,4-20mA,	309 084.-	0	309 084.-
VGS.DU-NO2	NG	Nitrogéndioxid érz,IP65,	345 784.-	0	345 784.-
VGS.DU-O2	NG	OXIGÉN érz.IP55,4-20mA/0-30%	229 339.-	0	229 339.-
VGS.DU-PR	NG	PROPÁNgáz érz.IP65,4-20/10/20	158 368.-	0	158 368.-
VGS.DU-SO2	NG	Kén-dioxid érz,IP65,0-20ppm	339 053.-	0	339 053.-
VGS.DU-VB	NG	Benzingőz érz.IP65,4-20/10/20	158 368.-	0	158 368.-

CO érzékelők és központok (Detnov)

CMD-501	N	CO gázjelző közp, 1 zónás	71 337.-	0	71 337.-
MMD-509	N	CO gázjelző közp. zónabővítő	29 146.-	0	29 146.-
MMD-509E	N	CO gázjelző közp. zónabővítő	34 508.-	0	34 508.-
MMD-REL	E	CO jelző közp. zónabővítő hibarelé	7 512.-	0	7 512.-
DMDP-500	N	CO érzékelő fali , IP54	24 984.-	0	24 984.-

Hagyományos hang és hang-fényjelzők

DBS1224B4W	KAC	Aljzat alá szerelhető hangjelző	12 648.-	0	12 648.-
CWSO-RR-S1	KAC	Piros hangjelző, lapos aljzat	10 048.-	0	10 048.-
CWSO-RR-W1	KAC	Piros hangjelző,IP65 aljzat	12 386.-	0	12 386.-
CWSO-WW-S1	KAC	Fehér hangjelző,lapos aljzat	12 132.-	0	12 132.-
CWSO-WW-W1	KAC	Fehér hangjelző,IP65 aljzat	12 757.-	0	12 757.-
CWSS-RB-S7	KAC	Piros H/F jelző,vörös LED	22 294.-	0	22 294.-
CWSS-RB-W7	KAC	Piros H/F jelző,vörös LED	23 642.-	0	23 642.-
CWSS-RR-S3	KAC	Piros H/F jelző,O kat,vörös L	22 613.-	0	22 613.-
CWSS-RR-S5	KAC	Piros H/F jelző,C,W,piros LED	34 563.-	0	34 563.-
CWSS-RR-W3	KAC	Piros H/F jelző,O kat,vörös L	23 625.-	0	23 625.-
CWSS-RR-W5	KAC	Piros H/F jelző,C,W,piros LED	39 390.-	0	39 390.-
CWSS-RW-S5	KAC	Piros H/F jelző,C,W,fehér LED	37 043.-	0	37 043.-
CWSS-RW-W5	KAC	Piros H/F jelző,C,W,fehér LED	38 867.-	0	38 867.-
CWSS-WA-S7	KAC	Fehér H/F jelző,vörös LED	23 099.-	0	23 099.-
CWSS-WA-W7	KAC	Fehér H/F jelző,vörös LED	23 099.-	0	23 099.-
CWSS-WR-S3	KAC	Fehér H/F jelző,O kat,vörös L	22 129.-	0	22 129.-
CWSS-WR-S5	KAC	Fehér H/F jelző,C,W,piros LED	39 319.-	0	39 319.-
CWSS-WW-S5	KAC	Fehér H/F jelző,C,W,fehér LED	39 319.-	0	39 319.-
CWSS-WW-W5	KAC	Fehér H/F jelző,C,W,fehér LED	38 307.-	0	38 307.-
CWST-RR-S5	KAC	Piros fényjelző,C,W,piros LED	28 851.-	0	28 851.-
CWST-RR-W5	KAC	Piros fényjelző,C,W,piros LED	33 685.-	0	33 685.-
CWST-RW-S5	KAC	Piros fényjelző,C,W,fehér LED	32 690.-	0	32 690.-
CWST-RW-W5	KAC	Piros fényjelző,C,W,fehér LED	33 686.-	0	33 686.-
CWST-WR-S5	KAC	Fehér fényjelző,C,W,piros LED	32 690.-	0	32 690.-
CWST-WR-W5	KAC	Fehér fényjelző,C,W,piros LED	33 686.-	0	33 686.-
CWST-WW-S5	KAC	Fehér fényjelző,C,W,fehér LED	32 690.-	0	32 690.-
CWST-WW-W5	KAC	Fehér fényjelző,C,W,fehér LED	33 686.-	0	33 686.-
PS188-1	KAC	O gyűrű magas aljzathoz 1 db (IP65)	696.-	0	696.-
PS189-1	KAC	Tömítés magas aljzathoz (IP65)	706.-	0	706.-

Egyéb jelző eszközök

VP01	N	Villogó jelzőtábla hangjelzővel	22 673.-	0	22 673.-
VP01 IP65	N	Doboz és tömítés VP01-hez	6 933.-	0	6 933.-
VP01 CO	E	CO VESZÉLY HAGYJA EL A HELYISÉGET	1 247.-	0	1 247.-
VP01 COBLT	E	CO VESZÉLY BELÉPNI TILOS	1 247.-	0	1 247.-
VP01 COBT	E	CO VESZÉLY BEHAJTANI TILOS	1 247.-	0	1 247.-
VP01 COE	E	CO VESZÉLY ÁLLÍTSA LE A MOTORT	1 247.-	0	1 247.-
VP01 OLTÁS	E	OLTÁS INDUL HAGYJA EL A HELYISÉGET	1 247.-	0	1 247.-
VP01 TIL	E	BELÉPNI TILOS - OLTÁS FOLYAMATBAN	1 247.-	0	1 247.-
INDICASS	N	LED-es másodkijelző érzékelőhöz	3 466.-	0	3 466.-
PS128F	E	Akkus kültéri hang/fény jelző, 24V	30 940.-	0	30 940.-
HOLA F24EN	N	Tűzjelző sziréna, LED-es fényjelzés	30 217.-	0	30 217.-

Címezhető hang és hang-fényjelzők (Notifier), aljzatok

BSO-DD-I07	KAC	Cimezhető hangj/aljzat alá/feh	40 519.-	0	40 519.-
BSO-PP-I02	N	Cimezhető hangj/aljzat alá/feh	26 299.-	0	26 299.-
WSO-PR-I07	KAC	Címezh.hangj.piros,HTÁP izol.	35 164.-	0	35 164.-
WSS-PR-I00	KAC	Címezh. hang/fényjelző, feh./piros	57 606.-	0	57 606.-
WPW	KAC	H/F. aljzat,magas,fehér	10 435.-	0	10 435.-
WRR	KAC	H/F. aljzat,magas,piros	10 451.-	0	10 451.-

Címezhető hang és hang-fényjelzők (Morley)

BSO-DD-I05	S	Cimezhető hangj/aljzat alá/csontsz.	34 424.-	0	34 424.-
BSO-PP-I05	S	Cimezhető hangj/aljzat alá/feh	34 424.-	0	34 424.-
WSO-PR-I05	S	Címezh.hangj.piros,HTÁP izolátoros	32 980.-	0	32 980.-
WSS-PR-I05	S	Címezh.hang/fény,HTÁP,izolátor	37 260.-	0	37 260.-
DSS-PC-I05	S	Címezh.hang/fény,	42 862.-	0	42 862.-
WST-PR-I05	S	Címezh.fényjelző,HTÁP,piros b.	34 057.-	0	34 057.-
WPW	KAC	H/F. aljzat,magas,fehér	10 435.-	0	10 435.-
WRR	KAC	H/F. aljzat,magas,piros	10 451.-	0	10 451.-

Egyéb kiegészítők tűzjelző rendszerekhez

TUL500EN	E	24V/5A tápegység és akkutöltő	59 704.-	0	59 704.-
D2431-7	E	24V/1,5A tápegység és akkutöltő	43 114.-	0	43 114.-
D2433-7	E	24V/3A tápegység és akkutöltő	45 310.-	0	45 310.-
D2433-17	E	24V/3A tápegység és akkutöltő	48 414.-	0	48 414.-
D2435-17	E	24V/5A tápegység és akkutöltő	51 756.-	0	51 756.-
HKJ	E	Hálózatkim.jelző,késleltetős	7 234.-	0	7 234.-

960119	N	GTR063008 ajtótartó mágnes , 850N	28 212.-	0	28 212.-
960120	N	GTR0480008 ajtótartó mágnes, 400N	19 631.-	0	19 631.-
CXVILL,	E	CX-VILL villámvédő modul 2 hu.	11 291.-	0	11 291.-
CXVILL,4	E	CX-VILL villámv.modul 4 hurkos	18 120.-	0	18 120.-
EOL12	E	12V EOL relé	3 632.-	0	3 632.-
EOL24	E	24V EOL relé	3 577.-	0	3 577.-
INTVILL,	E	Túlf.lev.int.címzőhurokra 2érpárhoz	9 842.-	0	9 842.-
INTVILL,4	E	Túlf.lev.int.címzőhurokra 4érpárhoz	15 892.-	0	15 892.-
INTHJVILL,1	E	Túlf.lev.int.HJ v.TÁPhoz 1érpárhoz	7 401.-	0	7 401.-
INTHJVILL,2	E	Túlf.lev.int.HJ v.TÁPhoz 2érpárhoz	10 347.-	0	10 347.-
INTHJVILL,4	E	Túlf.lev.int.HJ v.TÁPhoz 4érpárhoz	15 576.-	0	15 576.-
INTKOMMVILL,1	E	Túlf.lev.int.rendsz.RS485 1érpárhoz	8 256.-	0	8 256.-
INTKOMMVILL,2	E	Túlf.lev.int.rendsz.RS485 2érpárhoz	11 541.-	0	11 541.-
DIGITVILL,	E	Túlf.lev. RS485 2érpár+GND-hez	13 767.-	0	13 767.-
GVILL,2	E	Túlf. lev. 4-20mA gázérz. 2táp+2jel	12 234.-	0	12 234.-
GVILL,5	E	Túlf. lev. 4-20mA gázérz. 5táp+5jel	26 451.-	0	26 451.-
GVILL,8	E	Túlf. lev. 4-20mA gázérz. 8táp+8jel	40 449.-	0	40 449.-
APC P1-GR	N	Hálózati túlfeszültség védelem	4 200.-	0	4 200.-
VILLDOBOZ	E	Szerelődoboz xxVILL modulokhoz	7 428.-	0	7 428.-
ZAVSZ-I	E	Hálózati zavaszűrő	18 864.-	0	18 864.-

USB-RS232	E	USB-RS232 átalakító	6 756.-	0	6 756.-
FELTKÁBEL	E	Feltöltőkábel int.központokhoz	4 294.-	0	4 294.-
RS232TOLDO	E	RS232 hosszabbító kábel 1,8m	1 800.-	0	1 800.-

K1020R	N	Kulcstartó mikrokapcsolóval PIROS	21 252.-	0	21 252.-
K1020G	N	Kulcstartó mikrokapcs-val,ZÖLD	21 148.-	0	21 148.-
K1030W1	KAC	Kulcstartó műa.fedél 1 db-os	3 336.-	0	3 336.-

AKKU7	E	12V, 7.2Ah FIAMM akku	6 865.-	0	6 865.-
AKKU12	E	12V, 12Ah FIAMM akku	13 160.-	0	13 160.-
AKKU18	E	12V, 18Ah FIAMM akku	18 360.-	0	18 360.-
AKKU27	E	12V, 27Ah FIAMM akku	30 089.-	0	30 089.-
AKKU40	E	12V, 42 Ah FIAMM akku	47 105.-	0	47 105.-

AWOP-360PR	E	Tűzálló szerelődoboz	5 460.-	0	5 460.-
AWOP-625PP	E	Tűzálló szerelődoboz	4 850.-	0	4 850.-
AWOP-925PP	E	Tűzálló szerelődoboz	5 802.-	0	5 802.-
AWOP-960PP	E	Tűzálló szerelődoboz	5 130.-	0	5 130.-

OZ-40	E	Védőrács érzékelőkhöz	10 941.-	0	10 941.-

TŰZJHÁLÓZ	E	TŰZJELZŐ HÁLÓZAT matrica	18.-	0	18.-
NAPLÓÜZ	E	Üzemeltetési/karbantart. napló	3 000.-	0	3 000.-
KÖLCSÖN1	E	SOLO 822 KÖLCSÖNZÉS	20 000.-	0	20 000.-

Kábelek

KAB1x2x075	E	FB-Y/ST/Y tűzjelző káb. 2x0.75	120.-	0	120.-
KAB1x2x100	E	FB-Y/ST/Y tűzjelző kábel, 2x1	218.-	0	218.-
KAB1x2x150	E	FB-Y/ST/Y tűzjelző kábel,2x1.5	300.-	0	300.-
JBHSTH-2X1	N	Tömör erű tűzálló kábel,2x1mm2	323.-	0	323.-
JBHSTH-2X1,5	N	Tömör erű tűzálló káb.2x1,5mm2	498.-	0	498.-
JBHSTH-2X1-1	N	Tömör erű tűzálló kábel,2x1mm	293.-	0	293.-

FirePro oltógenerátorok, kiegészítők

FP-40S	FP	FirePro aeroszol oltó/40g	53 750.-	0	53 750.-
FP-80T	FP	FirePro aeroszol oltó/80g	81 250.-	0	81 250.-
FP-100S	FP	FirePro aeroszol oltó/100g	117 500.-	0	117 500.-
FP-200S	FP	FirePro aeroszol oltó/200g	140 000.-	0	140 000.-
FP-500S	FP	FirePro aeroszol oltó/500g	198 750.-	0	198 750.-
FP-1200C	FP	FirePro aeroszol oltó/1200g	331 000.-	0	331 000.-
FP-2000	FP	FirePro aeroszol oltó/2000g	380 655.-	0	380 655.-
FP-3000	FP	FirePro aeroszol oltó/3000g	452 500.-	0	452 500.-
FP-5700C	FP	FirePro aeroszol oltó/6300g	770 000.-	0	770 000.-
FPVA2	E	Firepro vezérlő egység	60 118.-	0	60 118.-
FPVA2-E	E	Firepro vezérlő egység	65 118.-	0	65 118.-
FPMA	E	Firepro monitor+indító egység	32 775.-	0	32 775.-
FPMA-E	E	Firepro monitor+indító egység	35 800.-	0	35 800.-

Tesztelő és karbantartó eszközök

SMOKESAB	SO	Smoke Sabre teszt aeroszol	9 148.-	0	9 148.-
SMOKEPEN	N	Füstölő ceruza,6 db betéttel	6 539.-	0	6 539.-
SOLO100	SO	Üvegsz.teleszkópos rúd 4.5m-ig	177 945.-	0	177 945.-
SOLO101-001	SO	Üvegszál hosszabbító rúd,1.2m	48 610.-	0	48 610.-
SOLO108	SO	Üvegsz.teleszkópos rúd 2.5m-ig	87 350.-	0	87 350.-
SOLO200	SO	Univ.érzékelő leszedő szerszám	102 994.-	0	102 994.-
SOLO330-001	SO	Univ.füstérz.ellenőrző fej	103 112.-	0	103 112.-
SOLO332-001	SO	Univ.füstérz.ellenőrző fej	138 418.-	0	138 418.-
SOLO365-001	SO	Füstérzékelő ellenőrző készlet	330 330.-	0	330 330.-
SOLO370-1PACK001	SO	Akkumulátor egység	79 462.-	0	79 462.-
SOLO371-1PACK001	SO	Füstgenerátor egység	106 687.-	0	106 687.-
SOLO372-001	SO	Aspirációs érzékelő adapter	48 111.-	0	48 111.-
SOLO424-001	SO	220/240V-os hőellenőrző kit	238 680.-	0	238 680.-
SOLO461	SO	Vezeték nélk. hőellenőrző kit	328 972.-	0	328 972.-
SOLO610-001	SO	Tesztkészlet hordtáska,2 db-os	62 159.-	0	62 159.-
SOLO727-101	SO	Akkutöltő solo770-hoz	59 048.-	0	59 048.-
SOLO770-001	SO	Akkumulátor rúd	53 491.-	0	53 491.-
SOLO811	SO	Füstérzékelő tesztkészlet	445 942.-	0	445 942.-
SOLOA5-001	SO	SOLO füst-teszt aeroszol	7 986.-	0	7 986.-
SOLO-SAT300KONV	E	SOLO RÚD-SAT300 ÁTALAKÍTÓ MECH	11 288.-	0	11 288.-
SPARE 1002	SO	Műa.szorítopofa SOLO200-hoz	11 386.-	0	11 386.-
SPARE 1005-001	E	Membrán a Solo teszt csészéhez	8 329.-	0	8 329.-

FS-1100	N	IR3,M lángérzékelő tűzszimulátor	3 149 944.-	0	3 149 944.-
FS-1200	N	UV,UV-IR lángérzékelő tűzszimulátor	3 149 944.-	0	3 149 944.-
FS-1300	N	IR lángérzékelő tűzszimulátor	3 149 944.-	0	3 149 944.-
FS-1400	N	Multi IR lángérzékelő tűzszimulátor	3 149 944.-	0	3 149 944.-

XTR2-6M-001	SO	Testifire kit,füst/hő, hordtáska	1 005 741.-	0	1 005 741.-
XTR2-URBAN-001	SO	Testifire kit,füst/hő, hordtáska	1 056 022.-	0	1 056 022.-
TESTIFIRE-XTR2-1	SO	Füst-és hőérzékelő tesztkészlet	695 786.-	0	695 786.-
TESTIFIRE-BP-001	SO	Akkumulátor XTR-2-höz	104 383.-	0	104 383.-
TESTIFIRE-GEN-1P	SO	Füstgenerátor XTR-2-höz	101 521.-	0	101 521.-
TESTIFIRE-CHACK1	SO	Akkumulátor töltő XTR-2-höz	104 287.-	0	104 287.-
TESTIFIRE--ADAP1	SO	Aspirációs adapter XTR-2-höz	55 790.-	0	55 790.-
TES3-3PACK-001/1	SO	Füstkapszula XTR 2-höz	25 473.-	0	25 473.-
TESTIFIRE-SOP-01	SO	Stand of platte XTR 2-höz	6 515.-	0	6 515.-
TESTIFIRE-MEML-1	SO	Gumigyűrű 122mm-es XTR 2-höz	18 316.-	0	18 316.-
TESTIFIRE-MEM-01	SO	Gumigyűrű 90mm-es XTR 2-höz	8 143.-	0	8 143.-
TESTIFIRE-MEMXL1	SO	Gumigyűrű 162mm-es XTR 2-höz	18 316.-	0	18 316.-
TS3-001	SO	Füstkapszula Testifire-hez,1db	25 451.-	0	25 451.-
TC3-001	SO	CO kapszula Testifire-hez,1db	24 146.-	0	24 146.-
TESTIFIRE-MEM-01	SO	Gumigyűrű 90mm-es XTR 2-höz	7 960.-	0	7 960.-
TESTIFIRE-MEMXL1	SO	Gumigyűrű 162mm-es XTR 2-höz	17 904.-	0	17 904.-
TS3-001	SO	Füstkapszula Testifire-hez,1db	24 879.-	0	24 879.-
TC3-001	SO	CO kapszula Testifire-hez,1db	23 603.-	0	23 603.-

## Kedvezmények
Kedvezmény kategória	Kat.		Kedvezmény mértéke (%)
Egyéb	E, IA, P, SO	A termékekre nincs kedvezmény	0
SystemSensor, KAC	S, KAC	1. kedvezmény osztály	0
Notifier, Notifier Gas	N, NG	2. kedvezmény osztály	0
Cavicel	-	3. kedvezmény osztály	0
ECO100x	SD	4. kedvezmény osztály	0
FirePro	FP	5. kedvezmény osztály	0
			0